МАСТЕР-ПЛАН

по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

По предприятиям ТЭК Тульской области

(Подстанции 110 кВ и выше)

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финанси-рования | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ф-л ПАО «ФСК «ЕЭС» - Приокское ПМЭС |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВт до 296,5 МВА | Электрическая подстанция | Богородицкий район, пос. Бегичевский | Установленная мощность 1х 120 МВА 1х 125 МВА | 2022 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 264 млн. руб. | Выполняются СМР |
|  | Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (1-й пусковой комплекс) | Электрическая подстанция | Заокский район, пос. Заокский | Установленная мощность 1×16 МВА 1×40 МВА | 2021 г. | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 242,8 млн. руб. | Выполняются СМР |
| 3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (2-й пусковой комплекс) | Электрическая подстанция | Заокский район, пос. Заокский | Установленная мощность 2×40 МВА | 2021 г. | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 250,1 млн. руб. | Выполняются СМР |
| 4 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 000 на 16 000 кВА | Электрическая подстанция | Алексинский район, ж/д ст. «Средняя» | Установленная мощность 2х16 МВА | 2022 г. | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 4,0 млн. руб. | Выполняются СМР |

По предприятиям газовой отрасли Тульской области

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасположения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансиро-вания | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Газпром» |
| 1 | Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Ясногорск Yandex координаты: 37.621273,54.49481 | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 10,0 до 35,7 тыс. куб. м /час | Срок реализации – 2022 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Выполняется корректировка проектно-изыскательских работ |
| 2 | Реконструкция ГРС «Новотульская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Тула | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 135,0 до 260,1 тыс. куб. м /час | Срок реализации –2020 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Работы по реконструкции ГРС завершены |
| 3 | Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Северо-Задонск Yandex координаты: 38.434948,54.003446 | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 30,0 до 42,0 тыс. куб. м /час | Срок реализации – 2022 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Завершены проектно-изыскательские работы |

ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Корпорация развития Тульской области», АО «Тулагоргаз», АО «Газпром газораспределение Тула»

| 4 | Повышение выходного давления из ГРС «Тульская» с 0,3 до 0,6 Мпа, и строительство головного ГРП на г. Тулу | Газо-распределительная станция, головной газорегуляторный пункт | г. Тула | Выходное давление из ГРС Тульская 0,6 МПа. Выходное давление из головного газорегуляторного пункта 0,3 МПа | 2020 | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Не определена | Проект реализован |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |